جدول 2: جزییات پروتکل‌های تصویربرداری MRI در داده جمع‎آوری شده.

| مودالیته | صفحه | ابعاد ماتریس | ابعاد پیکسل | ضخامت برش | زمان تکرار | زمان اکو | زمان وارون | زاویه تکان |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1-w | آگزیال | 554 × 554 | 0.45 × 0.45 | 6 | 540 | 15 | - | 70 |
| T2-w | آگزیال | 704 × 704 | 0.33 × 0.33 | 5 | 4800 | 105 | - | 90 |
| T2-FLAIR-w | آگزیال | 256 × 256 | 0.9 × 0.9 | 6 | 10000 | 100 | 2500 | 90 |

ضخامت برش به میلی‎متر، زمان‌ها به میلی‌ثانیه و زاویه تکان به درجه است.