جدول 4: معیارهای عملکرد بخش‌بندی مدل‌ منتخب یادگیری عمیق (Attention U-Net).

| معیار | بطن‌ها | WMH غیرطبیعی | میانگین کلی |
| --- | --- | --- | --- |
| دقت | ۰.912 ± ۰.۰40 | ۰.۸34 ± ۰.۰57 | ۰.۸73 ± ۰.۰47 |
| حساسیت | ۰.923 ± ۰.۰36 | ۰.767 ± ۰.۰69 | ۰.845 ± ۰.۰51 |
| DSC | ۰.917 ± ۰.۰38 | ۰.799 ± ۰.۰62 | ۰.858 ± ۰.۰49 |
| IoU | ۰.847 ± ۰.۰۴1 | ۰.666 ± ۰.۰58 | ۰.756 ± ۰.۰۵1 |
| HD95 (mm) | 3.8 ± 0.8 | 20.2 ± 3.9 | ۱2.0 ± 2.8 |

مقادیر نشان‌دهنده میانگین ± انحراف معیار.